**RÉSUMÉ**

* **PUISSANCE**

**3500 W**

* **DIMENSIONS (LXHXP)**

**600 x 600 x 146**

* **TECHNOLOGIE PRINCIPALE**

**Climatiseur Réversible**

* **BÉNÉFICE ADDITIONNEL**

**Haute efficacité énergétique**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

* **Capacité de refroidissement max (W)**

4040

**Capacité de refroidissement nominale/min (W)**

-

* **Consommation électrique de refroidissement nominale/min (W)**

1050

**est. Zone de refroidissement (Pi. carrés)**

-

* **est. Zone de chauffage (Pi. carrés)**

-

**Longueur du tuyau (m)**

-

* **Capacité de chauffage max (W)**

5100

**Capacité de chauffage nominale/min (W)**

-

* **Consommation électrique de chauffage nominale/min (W)**

1108

**Dimension de l’unité intérieure\_LxHxP (mm)**

600 x 600 x 146

* **Poids de l’unité intérieure (kg)**

14,4

**Poids de l’unité intérieure (lb)**

-

* **Dimension de l’unité extérieure\_LxHxP (mm)**

770 x 545 x 288

**Poids de l’unité extérieure (kg)**

34,4

* **Poids de l’unité extérieure (lb)**

-

**Dimensions du produit - (L x H x P, en mm)**

600 x 600 x 146

* **Type de produit**

-

**Poids du produit (kg)**

14,4

* **Poids du produit (lb.)**

-

**Alimentation (V, Hz)**

220-240/50

* **Type de fluide frigorigène**

R32

**Pression sonore (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A))**

-

* **Pression sonore (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A))**

-

**REFROIDISSEMENT**

* **4 voies**

-

**Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)**

-

* **Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)**

-

**Air confort**

-

* **Vitesse du ventilateur**

-

**Puissance de refroidissement**

-

**PURIFICATION D’AIR**

* **Écran de purification d’air**

-

**Ioniseur**

-

* **Capteur PM 1.0**

-

**DÉSHUMIDIFICATION**

* **Déshumidification**

1,3

**Capteur d’humidité**

-

**CHAUFFAGE**

* **Chauffage bas**

-

**Puissance de chauffage**

-

**ÉCONOMIE D’ÉNERGIE**

* **Contrôle actif de l'énergie**

-

**Contact sec**

-

* **Affichage du niveau d’énergie**

-

**Classe énergétique**

Froid:A++/Chaud:A+

* **Suivi de la consommation énergétique**

**Économie d’énergie(Refroidissement)**

-

* **ICA (I control Ampere)**

-

**COMMODITÉ**

* **Redémarrage automatique**

-

**Mode Ventilateur**

-

* **Alerte de filtre**

-

**Fonctionnement commutation forcée**

-

* **Détection de mouvement**

-

**Silencieux**

-

* **Réservation marche/arrêt (24h/24)**

-

**Télécommande**

-

* **Réservation**

-

**Smart Diagnosis**

-

* **Guide intelligent**

-

**Fonctionnement sans stabilisateur**

-

* **ThinQ (Wi-Fi)**

-

**Sommeil confort**

-

* **Commande vocale (appareil tiers)**

**FILTRE**

* **Filtre anti-allergènes**

-

**Microfiltre antibactérien**

-

* **Filtre à poussière**

-

**Filtre à poussière ultrafine**

-

* **Microfiltre**

-

**Préfiltre**

-

**DESIGN**

* **Couleur (corps)**

-

**Couleur (pertes)**

-

* **Écran**

-

**CONFORMITÉ**

* **Nom du modèle du kit d’installation**

-

**Mois de lancement (AAAA-MM)**

-

* **Fabricant (Importateur)**

-

**Nom du modèle de produit**

-

* **Type de produit et nom du modèle**

-

**HYGIÈNE**

* **Nettoyage automatique**

-

**UV Nano**