RÉSUMÉ
PUISSANCE
2500 W
DIMENSIONS (LXHXP)
837x308x192
TECHNOLOGIE PRINCIPALE
Climatiseur Réversible
BÉNÉFICE ADDITIONNEL
UVnano

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Capacité de refroidissement max (W)
3700
Capacité de refroidissement nominale/min (W)
-
Consommation électrique de refroidissement nominale/min (W)
656
est. Zone de refroidissement (Pi. carrés)
-
est. Zone de chauffage (Pi. carrés)
-
Longueur du tuyau (m)
-
Capacité de chauffage max (W)
4100
Capacité de chauffage nominale/min (W)
-
Consommation électrique de chauffage nominale/min (W)
800
Dimension de l’unité intérieure_LxHxP (mm)
837 x 308 x 192
Poids de l’unité intérieure (kg)
9,9
Poids de l’unité intérieure (lb)
-
Dimension de l’unité extérieure_LxHxP (mm)
717 x 495 x 230
Poids de l’unité extérieure (kg)
25,1
Poids de l’unité extérieure (lb)
-
Dimensions du produit - (L x H x P, en mm)
837 x 308 x 192
Type de produit
-
Poids du produit (kg)
9,9
Poids du produit (lb.)
-
Alimentation (V, Hz)
220-240/50
Type de fluide frigorigène
R32
Pression sonore (refroidissement) SH/H/M/L/SL(dB(A))
-
Pression sonore (chauffage) SH/H/M/L/SL(dB(A))
-

REFROIDISSEMENT
4 voies
-
Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)
-
Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)
-
Air confort
-
Vitesse du ventilateur
-
Puissance de refroidissement
-

PURIFICATION D’AIR
Écran de purification d’air
-
Ioniseur
-
Capteur PM 1.0
-

DÉSHUMIDIFICATION
Déshumidification
1,1
Capteur d’humidité
-

CHAUFFAGE
Chauffage bas
-
Puissance de chauffage
-

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Contrôle actif de l'énergie
-
Contact sec
-
Affichage du niveau d’énergie
-
Classe énergétique
Froid:A++/Chaud:A+
Suivi de la consommation énergétique
-
Économie d’énergie(Refroidissement)
-
ICA (I control Ampere)
-

COMMODITÉ
Redémarrage automatique
-
Mode Ventilateur
-
Alerte de filtre
-
Fonctionnement commutation forcée
-
Détection de mouvement
-
Silencieux
-
Réservation marche/arrêt (24h/24)
-
Télécommande
-
Réservation
-
Smart Diagnosis
-
Guide intelligent
-
Fonctionnement sans stabilisateur
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Sommeil confort
-
Commande vocale (appareil tiers)
-

FILTRE
Filtre anti-allergènes
-
Microfiltre antibactérien
-
Filtre à poussière
-
Filtre à poussière ultrafine
-
Microfiltre
-
Préfiltre
-

DESIGN
Couleur (corps)
-
Couleur (pertes)
-
Écran
-

CONFORMITÉ
Nom du modèle du kit d’installation
-
Mois de lancement (AAAA-MM)
-
Fabricant (Importateur)
-
Nom du modèle de produit
-
Type de produit et nom du modèle
-

HYGIÈNE
Nettoyage automatique
-
UV Nano
-